|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общество с Ограниченной ОтветственностьюООО «АКВАГЕО ХОЛДИНГ»143362, Московская обл.пос. Мартемьяново, строение 133Телефакс: (495) 739-07-23.  |   | Limited Liability CompanyLLC AQUAGEO HOLDING143362, Mosсow region,Martemyanovo 133Telefах: (495) 739-07-23 |

**ПАСПОРТ СКВАЖИНЫ**

**г. Москва « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.**

 Мы, нижеподписавшиеся представители «Подрядчик» от ООО «АкваГео Холдинг» с одной стороны и «Заказчик» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_ с другой стороны, произвели сдачу скважины на воду по договору от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г., заключенному между ООО «АкваГео Холдинг» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заложенной на территории:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Скважина пробурена с целью хозяйственного водоснабжения

1..Начало бурения « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

2. Окончание бурения « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

3. Бурение производилось станком **УГБ – 1 ВС**

4. Старший буровой мастер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Общая глубина от поверхности земли **25,0** м.

6. Конструкция скважины:

 а) колонна диаметром 133 мм от 0,0 до 25,0 м.

 б) колонна диаметром 117 мм от 0,0 до 25,0 м.

Фильтр установлен на глубине от 22,0 м до 24,0 м. и состоит : нерж. сетка галунного плетения ( 2 м).

7. Откачка скважины производилась насосом «Малыш» в течение 1 ч.

8.Трубы изготовлены из материала: колонна диаметром 133 мм Сталь 20, колонна диаметром 117 мм ПНД.

9. Уровень воды в скважине 15,0 м.

10. Дебит скважины 0,5 м³/ч.

11. Рекомендуется насос производительностью 0,5 м³/ч, с загрузкой 19,0 м.

12. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня сдачи скважины.

13. Гарантия действует в случае выполнения рекомендаций п. 11, а также в случае обеспечения подъездных путей к скважине и места для размещения буровой установки для ремонта.

**14. В случае несоответствия параметров скважины с указанными в Паспорте, гарантия не действительна!**

### АКТ СДАЧИ – ПРИЕМА СКВАЖИНЫ

##  Настоящий акт составлен о том, что «Подрядчик» в лице представителя ООО «АкваГео Холдинг», действующего на основании доверенности с одной стороны, по договору от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. сдал, а «Заказчик» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, принял выполненную работу в полном объеме.

«Заказчик» претензий по качеству выполненной работы не имеет.

## Прочее: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### "Исполнитель" "Заказчик"

ООО «АкваГео Холдинг» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

143362, Московская обл. пос. Мартемьяново стр. 133 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Т./ф.: (495) 739-07-23.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_